- ОБРАЗЕЦ № 3.4

техническо ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за доставка на необходимото оборудване и консумативи за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново и площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол” по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Доставка на необходимите контейнери и консумативи за разделно събиране на биоотпадъците за общините – Севлиево и Дряново”;

Обособена позиция № 2 „Доставка на Офис контейнер с включени мебели, ел. инсталация, водопровод, канализация и изгребна яма и автомат за минерална вода за инсталацията за компостиране в гр. Севлиево”

Обособена позиция № 3 „Доставка на необходимото оборудване за инсталацията за компостиране в гр. Дряново”

Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на необходимото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол”.

За Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на необходимото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол”

Подписаният/ата..…………………………...........…………………………………………

(трите имена)

в качеството си на ....................................................................................................................

(длъжност)

на …………………………………………………………………………..………………….

(наименование на участника/член на обединение)

ЕИК/БУЛСТАТ……………………………………………………………………….……...

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на необходимото оборудване и консумативи за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново и площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол” по Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на необходимото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол”

І. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя:

След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, включително условията на проектодоговора, предлагам/е да приемем и изпълним поръчката в съответствие с условията Ви, като заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за доставка на необходимото оборудване и консумативи за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново и площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол” по:

Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на необходимото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол”

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на Закона за обществените поръчки и правилника за неговото приложение. Съгласни сме с поставените условия, отговаряме на тях и ги приемаме без възражения. Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

До сключване на договора, това предложение заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни. В случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора ще представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в документацията за участие, с които ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Задължаваме се да извършим доставка на необходимото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол, предмет на обществената поръчка.

I. С настоящото предложение посочваме, че ще изпълним обществената поръчка, като ще доставим и предадем на Възложителя необходимото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол, предмет на настоящата поръчка, съгласно изискванията на възложителя, в следния срок, считано от датата, следваща датата на подписване на договора:

Срок за доставка и предаване на Възложителя : …………………………………………………………………………………….…………….

/Участникът посочва цифром и словом предлагания от него срок/

Забележка:

Срокът за доставка и предаване на възложителя е не по-дълъг от 120 (сто и двадесет) календарни дни.

Предложеният срок за изпълнение следва да бъде цяло число!

Забележка: В случай, че участник посочи срок по-дълъг от 120 календарни дни, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

2.Гаранционен срок:    ………………………………………………………………………..

/Участникът посочва цифром и словом предлагания от него срок/

Забележка:

Възложителят поставя изискване доставеното оборудване да е с минимален гаранционен срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от приемането на доставката от Възложителя.

II. Предлагаме да доставим и монтираме необходимото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол, предмет на поръчката, включващи:

Обособяване на 3 броя площадки с големина между 200 и 500 м2, с капацитет между 5 и 10 m3 на година, за компостиране на място.

За всяка площадка за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол, е необходимо да сe доставят:

- Контейнер за отпадъци 120 l – 4 бр.;

- Заключващата се кутия, в която да се съхраняват инструментите за компостиране;

- Инструменти за компостиране, включващи: вила – 4 бр., лопата – 4 бр., лейка – 2 бр., ръчна количка – 2 бр., покривало – 1 бр. и термометър – 1 бр.;

- Дървени клетки за компостиране – 4 бр.

Посоченото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол, ще бъде фабрично ново и притежаващо следните технически характеристики, съгласно изискванията на Възложителя:

Оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол

| Технически характеристики | Изисквания на Възложителя | Предложение |
| --- | --- | --- |
| Кутия за инструменти | Кутията трябва да е снабдена със заключващ механизъм и да е с приблизителни размери 1,20 m. x 0,60 m. и височина – 0,80 m., но да е достатъчно голяма за да осигури съхранението на 4 вили, 4 лопати, 2 лейки, 2 ръчни колички, покривало и термометър m., в която да се съхраняват – 4 вили, 4 лопати, 2 лейки, 2 ръчни колички, покривало и термометър |  |
| Вила | Метална с 4 зъба с дървена дръжка |  |
| Лопата | Метална с дървена дръжка |  |
| Лейка | Пластмасова, вместимост 10 l |  |
| Ръчна количка | Обем: мин. 85 l Метално плътно корито |  |
| Пътен контейнер за хранителни и градински отпадъци | Вместимост – 120 l Полезен товар – 48 kg. Размери – Дълбочина – макс. 555 mm.;Широчина – макс. 505 mm., Височина – 1005 mm. Материал – /HDPE/ полиетилен с висока плътност, устойчив на UV, без кадмий Цвят – кафяв Капак – 1 бр. плосък, подвижен; отмятане – посока назад Колела – 2 бр. с диаметър 200 mm. |  |
| Дървена „клетки“ | Вместимост 2 m3 всяка. Допустимо е да се изградят на място. |  |
| Поривало | Размер 2,50 х 10,00 m. |  |
| Термометър | Обхват за измерване – до 150 °C Дължина на сондата – да покрива диапазона от 800 до 1000 mm. Кабел – Рефлекторен (разтягащ се), дължина до 1,8 m. Материал на сондата – Неръждаема стомана |  |

Забележка:

В таблицата участникът попълва всички предлагани от него технически характеристики, които Възложителят е поставил като минимални изисквания към необходимото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол. Предлаганото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол трябва да отговарят на минималните изисквания, които Възложителят е определил и посочил в техническата спецификация в документацията за участие или да притежава по-добри параметри. Ако участник предложи параметър и/или параметри от характеристиките на машините и техниката, които не отговарят на минималните изисквания поставени от Възложителя, това ще доведе до негово отстраняване от процедурата.

ВАЖНО:

Възложителят предупреждава участниците, да внимават при попълване на таблицата с техническите характеристики, тъй като при допуснати грешки, същите НЕ МОГАТ да бъдат отстранявани и ще доведат до отстраняване на участника от процедурата.

Допълнителна информация относно предложението за изпълнение на поръчката:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Тази информация не е задължителна, но ако участникът желае да предостави такава може тук да опише по-подробно предложението си за изпълнение на доставката в съответствие с техническата спецификация и изискванията на възложителя.

ІІ. ДекларИРАМ, ЧЕ:

1. Съм запознат с проекта на договор, приложен към документацията за участие, и приемам без възражения неговите клаузи.

2. Срокът на валидност на подадената от мен оферта е 6 (шест) месеца от датата, която е посочена като крайна дата на получаване на офертата.

ВАЖНО:

Всяка страница от техническото предложение трябва да е подписана и подпечатана от участника, като се посочи име и фамилия на лицето поставило подписа.

Приложение: Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника(ако е приложимо).

Дата: ……………..2018 г.			   ДЕКЛАРАТОР:……………………..

(подпис, печат)