## КСС
ОБЕКТ:ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, С ИДЕНТИФИКАТОР 65927.501.1577.1, ПЛ. "СВОБОДА" №1, ГР. СЕВЛИЕВО
ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | Вид СМР | M-ка | К-во | Ед.цена | Стойност
ЧАСТ "АРХИТЕКТУРА"
Покрив
1 | Демонтаж на ламаринени обшивки по покрив. | м' | 344.25
2 | Демонтаж на същесвуваща хидроизолация. | м2 | 1587.94
3 | Демонтаж на съществуващи воронки. | бр. | 18
4 | Доставка и полагане на топлинна изолация от минерална вата с δ=100 мм по под на таван на подпокривното ниво | м2 | 1358.98
5 | Доставка и монтаж на ламаринени обшивки по борд. | м' | 344.25
6 | Доставка и монтаж на пароизолация по покрив | м2 | 1358.98
10 | Доставка и полагане на нова хидроизолация по покрив | м2 | 1587.94
11 | Доставка и монтаж на нови воронки. | бр. | 18
12 | Доставка и монтаж на предпазни розетки по отворите на подпокривното пространство | бр. | 42
Фасади и дограма
14 | Демонтаж на стара дървена и метална дограма. | м2 | 642.68
15 | Демонтаж на метални интериорни врати. | м2 | 1.8
16 | Доставка и монтаж на нова AL дограма по фасади. | м2 | 646.48
17 | Доставка и монтаж на брава тип "Антипаник". | бр. | 2
19 | Доставка и монтаж на външни алуминиеви подпрозоречни первази. | м' | 337.58
20 | Вътрешно обръщане около дограма с гипсокартон. | м' | 1534.42
21 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система минерална вата, δ=120 мм, от вътрешната страна на стените. | м2 | 1426.76
22 | Доставка и монтаж на гипсокартон, включително метална конструкция ,грундиране, 2 ръце шпакловка и 2 ръце боя. | м2 | 1426.76
24 | Доставка и монтаж на топлоизолационна система EPS 10 см по еркер на фасадата. | м2 | 159.67
25 | Доставка и монтаж на вътрешни AL подпрозоречни первази. | м' | 337.58
Други работи
28 | Доставка и монтаж на автоклавни плочи по таван на сутерен. | м2 | 1258.94
30 | Частично разрушаване на съществуващи преградни стени. | м2 | 2
31 | Полагане на замазка по под в ново санитарно помещение преди полагане на нови теракотни плочки. | м2 | 4.39
32 | Доставка и полагане на фаянс по стени в WC за хора в неравностойно положение, до кота 2.00м. | м2 | 17.34
33 | Доставка и полагане на теракотни плочи по под на WC за хора в неравностойно положение. | м2 | 4.39
34 | Иззиждане на стена от газобетонни блокчета 10 см. на кота ±0,00 | м2 | 5.5
35 | Доставка и полагане на 2 ръце интериорна боя за мокри помещения по стени на WC за хора в неравностойно положение над кота 2.00м. | м' | 12.13
36 | Доставка и монтаж на комплект аксесоари за WC за хора в неравностойно полежение. | бр. | 1
37 | Извозване на строителни отпадъци с товарене и разтоварване на камион. | м3 | 3
38 | Доставка и монтаж на таванно осветително тяло с LED лампа 20W, вграден PIR датчик 360гр., IP-21 | бр. | 1
39 | Доставка и полагане на проводник ПВВМ 3х1,5мм2 | м. | 10
40 | Стълбищен подемник за хора в неравностойно положение, отговарящ на Наредба №4 | бр. | 1
41 | Доставка и монтаж на стълбищен парапет за монтиране на подемник | м. | 20
ЧАСТ "ВиК"
I. | ВОДОПРОВОД
1 | Доставка и монтаж в сграда на полипропиленови тръби с алуминиева вложка, вкл. фасонни парчета, диаметър Ø20mm, PN16atm, за студена вода | m' | 2
2 | Доставка и монтаж на Сферичен СК Ø 1/2“ (Ø20 mm) | брой | 1
3 | Също, Ъглов кран за клозетно казанче Ø1/2“×3/8“ | брой | 1
4 | Също, Ъглов кран за стояща батерия Ø 1/2 “ х 3/8“ | брой | 2
5 | Меки връзки за Клозетно казанче L=40см. Ø3/8“ | брой | 1
6 | Доставка и монтаж на Стояща смесителна батерия с горен извод за тоалетна мивка | брой | 1
7 | Метални скоби с гумена вложка за укрепване на водопроводи с диаметър Ø20" | брой | 5
8 | Извозване на строителни отпадъци със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м, товарене и разтоварване | кг | 25
9 | Промиване и дезинфекция на водопроводната мрежа | m' | 2
10 | Изпитване водопровод | m' | 2
II. | КАНАЛИЗАЦИЯ
1 | Направа на улей в бетонов под , с размери10/10см, вкл. подмазване | m' | 0.75
2 | Доставка и монтаж на тънкостенни РVС тръби Ø110×2,2mm в сграда, вкл.фасонни парчета | m' | 0.7
3 | Доставка и монтаж на РVС тръби Ø50×1,8mm в сграда, вкл.фасонни парчета | m' | 2.2
4 | Направа връзка на новопроектирана канализация Ø50 и Ø110 със съществуващ вертикален клон Ø110 | брой | 2
5 | Доставка и монтаж на контролна тръба (ревизия), тип КТØ110mm | брой | 1
6 | Доставка и монтаж на рогов подов сифон РПСØ50mm | брой | 1
7 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка, фаянсова – среден формат комплект със сифон | брой | 1
8 | Доставка и монтаж на конзоли за мивки стенни - фаянсови | брой | 2
9 | Доставка и монтаж на клозетно седало - фаянс – моноблок със задно оттичане и тоалетна дъска | брой | 1
10 | Мека връзка за клозетно седало - Ø110 | брой | 1
11 | Мека връзка за тоалетни мивки - Ø32 | брой | 1
12 | Извозване на строителни отпадъци, тръби и фаянсови прибори със самосвал на 5км, вкл. ръчни колички до 50м, товарене и разтоварване | кг | 10
13 | Хидравлично изпитване канализация с диаметър до – Ø160 | m' | 3.65
ЧАСТ "ОВК"
I. Отопление - доставка и монтаж:
1 | Черна газова тръба, комплект с фасонни парчета и с размер:
| - 1/2" | м.л. | 1074
| - 3/4" | м.л. | 544
| - 1" | м.л. | 41
| - 1 1/4" | м.л. | 33
| - 1 1/2" | м.л. | 14
| - 2" | м.л. | 61
2 | Безшевна стоманена тръба, комплект с фасонни елементи с размер:
| - Ø 76х3 | м.л. | 72
| - Ø 89х3.5 | м.л. | 20
3 | Изпробване плътността на тръбопроводи с Ду до Ø100/108 | м.л. | 1859
4 | Топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба с размер:
| - 1/2" | м.л. | 108
| - 3/4" | м.л. | 392
| - 1" | м.л. | 41
| - 1 1/4" | м.л. | 33
| - 1 1/2" | м.л. | 14
| - 2" | м.л. | 61
| - Ø 76х3 | м.л. | 72
| - Ø 89х3.5 | м.л. | 20
5 | Грундиране на тръби | м2 | 173
6 | Демонтаж и монтаж на алуминиев радиатор с присъе-динителна височина 800 мм, комплект с обезвъздушител и тапи:
| - 6.Al.800 | бр. | 4
7 | Панелен радиатор тип 22 с присъединителна височина 600 мм, отоплителна мощност 218W /100 мм (∆T=60oC), комплект с обезвъздушител и тапи, и дължина:
| - 400 мм | бр. | 11
| - 600 мм | бр. | 3
| - 800 мм | бр. | 5
| - 1000 мм | бр. | 59
| - 1200 мм | бр. | 16
| - 1400 мм | бр. | 23
| - 1600 мм | бр. | 22
| - 1800 мм | бр. | 3
8 | Топла проба на отоплително тяло | бр. | 146
9 | Терморегулиращ вентил 1/2" | бр. | 146
10 | Секретен вентил 1/2" | бр. | 146
11 | Затворен разширителен съд с обем 250 литра | бр. | 1
12 | Предпазен вентил 1 1/4“, 3bar | бр. | 1
13 | Автоматична пълначка 1/2", комплект с манометър | бр. | 1
14 | Помпа електронна с дебит 9.9 m³/h, напор 5,4 mH₂O, ел. мощност 0.5 kW/ 230V | бр. | 1
15 | Вентил дренажен ½" | бр. | 10
16 | Вентил спирателен ½" | бр. | 2
17 | Вентил спирателен ½" с холендър | бр. | 1
18 | Вентил спирателен ½" с холендър и изпразнител | бр. | 26
19 | Вентил спирателен ¾" с холендър и изпразнител | бр. | 56
20 | Вентил спирателен Ду65 с контрафланец | бр. | 3
21 | Възвратна клапа ½" | бр. | 1
22 | Възвратна клапа Ду65 с контрафланец | бр. | 1
23 | Филтър воден ½" | бр. | 1
24 | Филтър воден Ду65 с контрафланец | бр. | 1
25 | Автоматичен обезвъздушител ½" с възвратен клапан | бр. | 56
26 | Конструкция за укрепване на тръбопроводи и съоръжения, състояща се от винкели, шпилки, дюбели, винтове, гайки и др. | к-т | 1
Демонтажни работи:
1 | Демонтаж на съществуваща тръбна мрежа до Ø159, изолирана в сутерен | м.л. | 1920
2 | Демонтаж на радиатор | бр. | 158
3 | Демонтаж на бойлер БГВ хоризонтален | бр. | 1
4 | Демонтаж на неизползваеми отоплителни съоръжения (резервоари, топлообменнци тръба в тръба и други) | бр. | 3
5 | Демонтаж на циркулационна помпа, комплект с арматура | бр. | 2
Обща стойност СМР без ДДС:
Непредвидени разходи в размер на ….. (до 5%) от СМР:
Обща стойност СМР, с включени непредвидени без ДДС:
ДДС:
Обща стойност СМР с ДДС:
Забележка: Остойностената Количествено-стойностна сметка следва да се представи и на електронен носител във формат .xls или еквивалентен!