О Б Щ И Н А     С Е В Л И Е В О

5400, гр. Севлиево, пл. „Свобода” №1, тел.: 0675/39 61 14, факс: 0675/3 27 73

www.sevlievo.bg,  e-mail: sevlievo@sevlievo.bg

КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МРЕЖИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО”

1. Цел на поръчката - Община Севлиево ще проведе открита процедура, съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки /ЗОП/,  за определяне на изпълнител на обществена поръчка /ОП/ с предмет: „ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МРЕЖИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО”

2. Предмет на услугата и срок за изпълнение на ОП

Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на всички мероприятия по текущата поддръжка, експлоатация и ремонт на уличното осветление в гр. Севлиево и съставните селища на Община Севлиево. Основните дейности, включени в предмета на поръчката са: -Контрол, мониторинг на състоянието и грижа за безопасна експлоатация на съществуващи съоръжения.; - Откриване и отстраняване на кабелни повреди на улично осветление; - Направа на съединителни муфи до 1 kV; - Откриване и отстраняване на повреди по въздушни мрежи за улично осветление; - Ремонт на осветителни тела; - Подмяна на осветителни и осветителни тела за улично осветление; - Настройка на часовници за улично осветление; - Ремонт на комутационна апаратура в касетки и електрически табла за улично осветление; - Почистване на клони на въздушни мрежи за улично осветление и около осветителни тела; - Извършване на текущ ремонт и профилактика на улично осветление; - Осигуряване на аварийни групи и дежурства по време на почивни и официални празнични дни; - Извършване на проучвателна дейност с цел възстановяване на съществуващи не работещи стари съоръжения за улично осветление. – Други видове дейности свързани с поддръжката на улично осветление (при необходимост и по заявка на Възложителя).

3. Срок за изпълнение на поръчката – 1 календарна година

4. Контролът за изпълнение ще се упражнява от оправомощени представители на Възложителя.

5. Възложителят може да възлага изпълнението на допълнително възникнали видове работи свързани технологично с предмета на поръчката, които не са могли да му бъдат известни към датата на процедурата, в рамките на осигурените средства.

6. Финансирането е със средства от общинския бюджет в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината.

7. Плащането на извършените работи става ежемесечно, по банков път, въз основа на фактура и двустранно подписаните протоколи за изпълнените дейности, в срок до 30 (тридесет) работни дни след получаване на документите.