## Лист3
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА ПО ВИДОВЕ СМР/СРР
ОБЕКТ: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ремонт на
ОДЗ „Слънце“ сграда 2“
Местонахождение на обекта : 5400, гр.Севлиево , ул."Ненко Илиев" №1 , УПИ II - ОДЗ , кв.25 гр.Севлиево
№ | Вид работа | Ед. мярка | Количество | Eд. цена | Обща стойност | Основание за разходни норми
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 9
1
ФАСАДИ
1 | Демонтаж дървени прозорци над 2 м2 | бр | 53
2 | Демантаж дървени врати | бр | 8
3 | Демонтаж подпрозоречни ламаринени плотове | мл | 129.1
4 | Доставка и монтаж РVС дограма 4 камерна със стъклопакет 24 мм с нискоемисионно стъкло U =1,70 W /m2 К | м2 | 249
5 | Подпрозоречни алуминиеви плотове-външни | мл | 129.1
6 | Доставка и монтаж алуминиеви противокомарни щори отваряеми | м2 | 91.2
8 | Направа и разваляне на фасадно тръбно скеле | м2 | 1082
9 | Топлоизолация на външни стени с пенополистерол EPS NEOPOR 10 см. с РVС мрежа и шпакловка | м2 | 767
10 | Топлоизолация с полиполистерол и шпакловка -обръщане около прозорци EPS-2 см | м2 | 285.55
11 | Грунд за силикатни мазилка | м2 | 1052
12 | Силикатна мазилка по стени драскана пастообразна фабрично оветена | м2 | 1052
13 | Изстъргване стари бои тераси | м2 | 94
14 | Грунд фасада тераси | м2 | 94
15 | Фасадно боядисване тераса таван | м2 | 94
ПОКРИВ
1 | Демонтаж лам.обшивка по борд покриви | мл | 444.5
2 | Обшивка на покриви,корнизи ,улами и поли с поцинкована ламарина 0,5 мм при ремонти | м2 | 266.7
3 | Демонтаж покривна хидроизолация | м2 | 476
4 | Полагане битумен грунд | м2 | 476
5 | Направа на рулонна хидроизолация на два пласта с посипка на газопламъчно залепване | м2 | 476
6 | Демонтаж улуци | мл | 161
7 | Демонтаж водосточни тръби | мл | 43
8 | Доставка и монтаж улуци | мл | 161
9 | Доставка и монтаж вод.тръби | мл | 43
СЕННИК НАД ТЕРАСА - 2 бр.
1 | Изработка и монтаж на метална конструкция | кг | 1368
2 | Покриване с поликарбон цветен (лексан)10 мм | м2 | 90
3 | Лам.обшивка | м2 | 18
ПАРАПЕТ
4 | Подмяна на армирани стъкла на метална рамка | м2 | 70.8
5 | Изработка и монтаж на място на метален парапет /частичен ремонт/ | мл | 45.6
6 | Грундиране стом.повърхности с антикорозиониен грунд | м2 | 7.3
7 | Блажно боядисване по стом.повърхноси двукратно | м2 | 55
ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ
1 | Изкърпване около врати и РVС дограма вътрешно с алумин протектор | м2 | 479.2
2 | Изстъргване стара посна боя | м2 | 345
3 | Грундиране стари стени с латексов грунд | м2 | 1729
4 | Боядисване с латекс двукратно при ремонти | м2 | 1729
Общо :
ДДС 20% :
Всичко:
Изготвил: