С П Е С И Ф И К А Ц И Я   Д О Г Р А М А

ОБЕКТ: СРР НА СГРАДА И ДВОРНО МЯСТО ПРЕДОСТАВЕНИ  НА ОУ"СТЕФАН ПЕШЕВ" , С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ГР.СЕВЛИЕВО, УЛ."СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" №6

I.Алуминиева дограма обикновен профил   бяла

1. Врата вътрешна с едно  крило без остъкляване с размери 0,7/2,10 м. - 2 бр.     = 2,94м2

0,70м

2. Врата вътрешна с едно  крило без остъкляване с размери 1,10/2,10 м. - 1 бр.   = 2,31м2

1,10м

II.РVС дограма 5 камери  със стъклопакет 24 мм. бяла

1. Врата външна с едно  крило  без остъкляване с размери 1,0/2,0 м. - 1 бр.                       = 2,00м2

1,00м

2. Прозорец с две крила с размери 1,20/0,4 м. - 6 бр.                              = 2,88м2

отваряемост на крилата -  1  отваряемо, 1 неотваряемо

0,60

1,20